## Sheet1
Latitude | 41.93 | degrees N
Terrain Elevation | 601 | feet
Altitude | 119 | feet
g | 980.3528 | cm/sec/sec
Date | Time | Barometer Reading | Barometer Temperature | Barometer Temperature | Calibration Correction | Temperature Correction | Gravity Correction | Local Pressure | Local Pressure
|  | in Hg | deg F | deg C | in Hg | in Hg | in Hg | In Hg | mb
2016-08-01 | 12:00 | 29.46 | 74 | 23.3333 | 0.005 | -0.12085 | -0.0093795 | 29.3348 | 993.3897
2016-08-02 | 13:00 | 29.474 | 73.5 | 23.0556 | 0.005 | -0.11958 | -0.0093839 | 29.35 | 993.9066
2016-08-03 | 12:00 | 29.427 | 73.5 | 23.0556 | 0.005 | -0.11939 | -0.0093689 | 29.3032 | 992.322
2016-08-04 | 14:00 | 29.32 | 73.8 | 23.2222 | 0.005 | -0.11975 | -0.0093349 | 29.1959 | 988.6876
2016-08-05 | 12:00 | 29.275 | 73.5 | 23.0556 | 0.005 | -0.11877 | -0.0093206 | 29.1519 | 987.1972
2016-08-06 | 14:00 | 29.356 | 74 | 23.3333 | 0.005 | -0.12042 | -0.0093463 | 29.2312 | 989.8834
2016-08-07 | 12:00 | 29.432 | 74 | 23.3333 | 0.005 | -0.12074 | -0.0093705 | 29.3069 | 992.4457
2016-08-08 | 14:00 | 29.414 | 73.4 | 23 | 0.005 | -0.11907 | -0.0093648 | 29.2906 | 991.8927
2016-08-09 | 12:00 | 29.372 | 73.8 | 23.2222 | 0.005 | -0.11996 | -0.0093514 | 29.2477 | 990.4408
2016-08-10 | 14:00 | 29.452 | 74 | 23.3333 | 0.005 | -0.12082 | -0.0093769 | 29.3268 | 993.12
2016-08-11 | 12:00 | 29.323 | 73.3 | 22.9444 | 0.005 | -0.11844 | -0.0093358 | 29.2002 | 988.8334